## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：海南外国语职业学院第12栋学生宿舍楼污水管道改造项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全防护、文明施工费
2.2 | 其中：临时设施费
2.3 | 其中：雨季施工增加费
2.4 | 其中：夜间施工增加费
2.5 | 其中：视频监控费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海南外国语职业学院第12栋学生宿舍楼污水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 041001009001 | 拆除井 | 1、破除污水检查井 |  | 座 | 4
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、破除路面 |  | m2 | 80
3 | 041001006001 | 拆除管道 | 1、拆除混凝土管 |  | m | 55
4 | 040504003001 | 塑料检查井 | 1、成品塑料检查井 |  | 座 | 4
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、15cm厚C25混凝土 |  | m2 | 50
6 | 010501001001 | 垫层 | 1、C15混凝土垫层 |  | m3 | 10
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、迁移高压线 2、利用原高压线 |  | m | 150
8 | 031103009001 | 电缆 | 1、迁移通信电缆 |  | m | 150
9 | 030902002001 | 不锈钢管 | 1、迁移消防水管 2、利用原管道 |  | m | 150
10 | 030902002002 | 不锈钢管 | 1、新购消防水管 |  | m | 30
11 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、迁移破除路面恢复 |  | m2 | 30
12 | 010202006001 | 钢板桩 | 1、打、拔钢板桩 桩长6m 2、机械进退场及安拆 |  | m2 | 660
13 | 04B001 | 抽水台班 | 1.抽水台班 |  | 台班 | 30
14 | 040501004001 | 塑料管 | 1、高密度聚乙烯双壁波纹管 |  | m | 55
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、开挖沟槽土方 2、回填沟槽土方，夯实度满足规范或者设计要求 |  | m3 | 569
措施项目
16 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、综合脚手架 |  | m2 | 100
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海南外国语职业学院第12栋学生宿舍楼污水管道改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费
2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 1.8
3 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) | 1.08
4 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.72
5 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 |  | 综合价不含主设(1亿元以上部分) | 0.36
6 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 50
7 | 1.3 | 建施安责险 |  | 不含建施安责险费*0.001 | 68 | [5 empty] | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8 | 1.4 | 临时设施费
9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 2.05
10 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) | 1.23
11 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.82
12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 |  | 综合价不含主设(1亿元以上部分) | 0.41
13 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项合计+单 | 0.14
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海南外国语职业学院第12栋学生宿舍楼污水管道改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 单位：元 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差
14 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差 | 0.67
15 | 1.7 | 视频监控费 | [8 empty] | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：海南外国语职业学院第12栋学生宿舍楼污水管道改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：海南外国语职业学院第12栋学生宿舍楼污水管道改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：海南外国语职业学院第12栋学生宿舍楼污水管道改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：海南外国语职业学院第12栋学生宿舍楼污水管道改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：海南外国语职业学院第12栋学生宿舍楼污水管道改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。